智能健康监测系统

本学期项目展望与开发方向

一、项目背景

随着现代社会生活节奏的不断加快，人们对自身健康状况的关注程度逐渐提高，尤其是健康问题已经成为影响大众生活质量的重要因素之一。
传统医疗监测设备通常体积较大、操作复杂，并且难以实现实时的数据传输与智能分析，无法满足日常生活中的便携式健康监测需求。

基于此，本项目以星闪（NearLink）无线通信技术为核心，结合嵌入式系统、传感器技术以及人工智能分析方法，设计并实现一套智能手指心跳检测系统。
系统通过实时采集人体指尖血流信号，完成心率数据监测，并通过无线通信技术将数据传输至上位机进行分析与展示，从而为用户提供更加直观和智能的健康监测体验。

在上一阶段的开发中，我们已经完成了系统的基础功能设计与实现，包括心率数据采集、星闪无线传输、PC端数据显示以及基础AI分析功能。
本学期将在现有成果的基础上进一步拓展系统功能，提高系统的实用性与智能化水平。

二、现有系统基础

目前系统主要由硬件采集端、无线通信模块以及上位机软件端三个部分组成。

1. 硬件平台
系统核心硬件平台为 Hi3863（WS63）星闪开发板，该开发板具备较强的嵌入式处理能力，并原生支持 NearLink SLE 协议，能够实现低功耗、低时延的数据传输。
在传感器方面，目前系统已经使用 KY-039 指尖心率传感器进行心率信号采集，并通过 RGB 三色LED模块实现本地状态反馈。

2. 通信系统
系统利用 NearLink 星闪低功耗通信技术（SLE）构建无线通信链路，实现采集端与接收端之间的数据传输。
Server端负责采集传感器数据并发送，Client端负责接收数据并通过串口转发至pc星闪手机蓝牙。

3. 软件系统
目前软件系统包括 PC端上位机监测系统、心率状态判定算法以及 AI健康分析功能。
系统能够根据不同使用场景（如静息模式或运动模式）设定不同的心率阈值，并在检测到异常情况时进行提示。

三、本学期开发目标

在已有系统基础上，本学期的主要目标是扩展系统功能、提高智能化程度，并增强实际应用价值。
项目将围绕健康监测设备的实用化与智能化发展，进一步完善系统结构，提升用户体验，并探索更多应用场景。

四、新功能开发方向

1. 心率异常智能提醒系统
计划增加蜂鸣器、微型振动器以及 OLED 显示屏等硬件设备。
当系统检测到心率持续异常时，将通过多种方式提醒用户，包括 RGB灯变化、蜂鸣器报警、振动提醒以及 OLED 屏幕文字提示。
同时 OLED 屏幕将显示简单的呼吸节奏引导，例如“吸气—屏息—呼气”，帮助用户进行呼吸调节。

2. 老人跌倒检测功能
计划引入六轴 IMU 传感器（如 MPU6050 或 BMI160），用于检测人体运动状态。
通过加速度数据可以检测跌倒瞬间的冲击力，通过陀螺仪数据可以判断人体姿态变化。
如果检测到人体长时间处于水平状态并伴随冲击信号，系统将判定为可能发生跌倒并触发报警。
此外，还可以加入 SW-420 震动传感器作为辅助，提高检测准确率。

3. 移动端应用开发
在现有 PC端监测系统基础上，本项目计划开发移动端应用，实现手机实时监测。
移动端应用将提供实时心率显示、历史数据记录、AI健康建议展示以及异常提醒等功能，使系统更加便携。

4. 数据分析与 AI 能力提升
未来将进一步加强 AI 对健康数据的分析能力，例如提供个性化健康建议、历史数据趋势分析以及健康知识问答功能。
通过 AI 技术，使系统从简单的监测设备升级为智能健康管理系统。

五、系统整体发展方向

未来系统的发展方向主要包括以下几个方面：

1. 多传感器融合监测：
引入更多生理传感器，例如血氧、血压等，实现更加全面的健康监测。

2. 移动化与便携化：
通过移动端应用实现随时随地的健康数据查看与管理。

3. 智能化健康分析：
利用 AI 技术对健康数据进行深度分析，提供更加科学的健康建议。

4. 物联网生态扩展：
未来系统可以接入智能家居或医疗设备，在心率异常时自动触发相关设备联动。

六、总结

本学期的综合实训将在已有项目基础上，围绕功能扩展、系统优化以及应用场景拓展三个方面展开。
通过新增跌倒检测、异常提醒、移动端应用以及 AI 分析能力等功能，系统的实用性与智能化水平将得到进一步提升。

通过本项目的开发实践，团队成员能够进一步加深对嵌入式系统开发、无线通信技术以及人工智能应用的理解，提升系统设计与工程实践能力，为后续学习与研究奠定良好的基础。